## Лист1
Утверждаю начальник СК и УЭЭ И.А.Гулько ____________________
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ бездоговорного потребления
Расчет произведен в соответствии с Приложением №3 к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. №442
1. Потребитель (Потребитель услуг):
(Бездоговорное потребление)
2. Точка поставки, в которой произошло нарушение узла учета(наименование, адрес объекта):
3.Основание расчета: Акт о бездоговорном потреблении электроэнергии № от .05.15
Составил: |  | мастер СКиУЭЭ
(Ф.И.О., должность работника МУП УльГЭС")
4.Исходные данные для расчета: | [5 empty] | 1 | 3*
Коэффициент мощности при максимуме нагрузки |  |  |  | cos φ | 1 | 3
Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля) |  |  |  | Iдоп.дл.,А | 34 |  | 0.078
Номинальное фазное напряжение |  |  |  | Uф ном, кВ | 0.23 |  | 0.235
Количество часов в расчетном периоде |  |  |  | ,ч | 10
Количество фаз в линии |  |  |  | шт. | 1
5.Расчет объема бездоговорного потребления за период с 08:00 20 июня 2015г. по 18:00 20 июня 2015г.:
W = (Iдоп.дл.*Uф.ном.*cos φ*T)/1000 = 34*0,23*1*10/1000 = 0,078 МВТ*ч;
W = 78 кВт*ч;
6.Объем бездоговорного потребления за период с 08:00 20 июня 2015г. по 24:00 20 июня 2015г.
составил W = 78 кВт*ч;
Начальник участка по работе с юр.лицами __________________________________/Т.А. Григорьева/
Приложения: |  | Акт о бездоговорном потреблении электроэнергии № от .05.15
-1экз. на 1 л.