## Лист1
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ НАРУШЕНИИ
|  | Дата | 02.04.21г. |  |  | Время | 13 часов 48 минут
1. | Место |  | яч. № | 43 | ПС 110/10 кВ |  | Северная
2. | Обстоятельства |  | срабатывание релейной защиты
3. | Количество полностью отключенных тр-ных подстанций | [5 empty] | 13
4. | Средняя мощность (Лето/Зима) | [5 empty] | 800 | 1250
5. | Население | Частн. сектор |  | Многоэтажные дома |  |  |  | Всего человек
|  |  |  | 2-5 этажн. |  | 6-18 этажн.
|  | дома | чел | дома | чел | дома | чел
|  | 830 | 2600 | 0 | 0 | 1 | 200 | 2800
частично по улицам
Верхнеполевая, Галактионова, Западный Пригород 1,2-я, Карла Маркса, Крупской, Кооперативная, Лермонтова, Некрасова, Новосвияжский Пригород, Омская, Попова 1,2-я, Чапаева, Амбулаторный пер., Банный пер., Белова пер., Новикова пер., Омский 1,2,3,4-й пер., Свияжский пер.
6. | Организации
| I категории | II категории |  |  |  | Соц.-значимые
| Нет | КНС-106, ул. Урицкого 33 |  |  |  | Центр соц.адаптации, ул.Попова 1-я 18
Фабрика "Худ. творч.", ул.Попова 1-я 18 А
АЗС №3, ул.Карла Маркса 123
"Дорремстрой" Пр. база, ул. К.Маркса 119
Церковь, ул.К.Маркса 54
ОАО "ГАТП-4", ул.Урицкого 23
ООО "Авторай" автомаг., ул.Урицкого 11 Б
Центр стандартизации, ул.Урицкого 13
ЗАО "Инфо-Телеком", ул.Кооперативная 113
7. | Принимаемые меры |  | Направлены ОВБ с обходом, осмотром, испытанием электрооборудования для определения места повреждения и переключения потребителей по резервной схеме
8. | Ориентировочное время ликвидации |  |  |  | Нормативное - 4 часа
9. | Подробная информация |  | http://www.ulges.ru/consumer/rabota/operotkl.php
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 31(6). Категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор. Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем. Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда производство ремонта согласовано с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.