## Лист1
Организация | МУП УльГЭС
Подразделение
Наряд-допуск №
для работы в электроустановках
Отвественному руководителю работ |  |  |  |  | , допускающему
| (Фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | [7 empty] | (Фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)
Производителю работ |  |  |  |  | , наблюдающему
| (Фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | [7 empty] | (Фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)
с членами бригады
| (Фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) | [8 empty] | 0
поручается
Работу начать: |  | дата |  |  | время
Работу закончить: |  | дата |  |  | время
Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ
Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления |  |  | Что должно быть отключено и где заземлено |  |  |  | Что должно быть изолировано (ограждено)
1 |  |  | 2 |  | 3
[11 empty] | 0 | 0
Отдельные указания:
Наряд допуск выдал: |  | дата |  | время
Подпись |  |  | Фамилия, инициалы
Наряд-допуск продлил по: |  | дата |  | время
Подпись |  |  | Фамилия, инициалы
Дата______________________________ |  |  |  | Время__________________________
Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд
Целевой инструктаж провел |  |  |  |  | Целевой инструктаж получил
Работник, выдавший наряд-допуск |  |  |  |  | ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)
| (Фамилия, инициалы) | [6 empty] | (Фамилия, инициалы)
| (Подпись) | [6 empty] | (Подпись)
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия и подпись) |  |  |  | Дата, время |  | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1 |  |  |  | 2 |  | 3

## Лист2
Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:
Допускающий
(подпись)
Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)
(подпись)
Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске
Целевой инструктаж провел |  |  | Целевой инструктаж получил(фамилия,инициалы,подпись)
Допускающий |  |  | Ответственный руководитель, производитель работ (наблюдающий), члены бригады
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | [5 empty] | Работа закончена, бригада удалена
Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | Дата, время | Подписи производителя работ (наблюдающего) (подпись, фамилия, инициалы)
|  | допускающего |  | производителя работ (наблюдающего)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ
(производителем работ, наблюдающим)
Целевой инструктаж провел |  |  | Целевой инструктаж получил(фамилия,инициалы,подпись)
Ответственный руководитель работ |  |  | Производитель работ, Члены бригады
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Производитель работ (наблюдающий) |  |  | Члены бригады
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Изменения в составе бригад
Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) |  | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) |  |  | Дата, время (дата, время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4
Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому):
_____________________________________________________________________________________________
(должность) | [5 empty] | (фамилия, инициалы)
Дата |  |  | Время
Производитель работ или наблюдающий
|  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
Ответственный руководитель работ
|  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)